{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":417,"n_cols":9,"rows_kept":417,"merged":[[0,0,0,9],[416,1,416,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购清单"]
["序号","名称","品牌","单位","规格","数量","单价（元）","小计（元）","备注"]
[1,"放水瓶",null,"个","棕色，5L",2]
[2,"放水瓶",null,"个","棕色，10L",2]
[3,"放水瓶",null,"个","棕色，20L",2]
[4,"磁力搅拌子",null,"个","0.9*2.8cm，B型",30]
[5,"针头过滤器",null,"包","有机系，50个/包，搭配10mL\n一次性注射器，0.45um，\n独立包装",2]
[6,"针头过滤器",null,"包","水系，50个/包，搭配10mL\n一次性注射器，0.45um，\n独立包装",2]
[7,"离心管",null,"包","200个/包，带盖子，10mL",2]
[8,"注射器",null,"包","100只/包，10mL，带针头，\n一次性",2]
[9,"移液枪头",null,"包","10mL，100只/包",1]
[10,"比色管架",null,"个","50mL，2*6孔，带编号",8]
[11,"样品池",null,"个","3mm大螺口，口径外10内6，\n四通，1050ul",4]
[12,"水浴锅",null,"台","6孔，防干烧，定时，排水",4]
[13,"超声清洗机",null,"台","10L+4振头，数显，可控温\n至80℃，带网篮",3]
[14,"小型离心机",null,"台","12000转可调，送角转子12\n孔*2/1.5/0.5/0.2mL",3]
[15,"红外压片模具",null,"台","13mm*87mm；HF-2",2]
[16,"红外灯",null,"台","275W",4]
[17,"加热板",null,"台","90cm*60cm",2]
[18,"电热板",null,"台","60*60",2]
[19,"工服",null,"套","M、长袖上衣和长裤子",20]
[20,"工服",null,"套","L、长袖上衣和长裤子",40]
[21,"工服",null,"套","XL、长袖上衣和长裤子",30]
[22,"工服",null,"套","XXL、长袖上衣和长裤子",10]
[23,"双面碳导电胶带SEM\n扫描电镜732",null,"个","5mm*20m，日新铝质底",4]
[24,"氧化铝坩埚",null,"个","50ml",30]
[25,"黄色乳胶管",null,"米","内径6mm外径9mm",100]
[26,"自封袋",null,"包","6*8cm，100个/包",20]
[27,"自封袋",null,"包","8*12cm 100个/包",20]
[28,"自封袋",null,"包","12*17cm 100个/包 ",10]
[29,"自封袋",null,"包","18*25cm 100个/包",200]
[30,"称量纸",null,"盒","100mm*100mm，500张/盒",100]
[31,"不锈钢药勺",null,"套","10.5cm，12.5cm，14cm\n长一套",20]
[32,"不锈钢药勺",null,"个","18cm长",20]
[33,"不锈钢药勺",null,"个","20cm长",20]
[34,"烧杯","蜀牛","个","2000ml",20]
[35,"烧杯","蜀牛","个","1000ml",20]
[36,"烧杯","蜀牛","个","500ml",150]
[37,"烧杯","蜀牛","个","250ml",200]
[38,"烧杯","蜀牛","个","100ml",100]
[39,"烧杯","蜀牛","个","50ml",100]
[40,"白容量瓶",null,"个","50ml",100]
[41,"白容量瓶",null,"盒","250ml",100]
[42,"白容量瓶",null,"盒","100m",100]
[43,"容量瓶绑绳",null,"包","50个/包",3]
[44,"塑料量杯",null,"个","5000ml",5]
[45,"pH试纸",null,"本","20本/盒",20]
[46,"磁砖子",null,"个","8*20mm，A20",50]
[47,"磁砖子",null,"个","6*10mm，A10",80]
[48,"磁砖子",null,"个","10*30mm，，A30",50]
[49,"标签纸","得力","本","121型号，50张/本",10]
[50,"标签纸","得力","本","12张/每张4枚，中间\n无横线",10]
[51,"标签纸","得力","本","288枚【24张/每张\n12枚】-BT7198",10]
[52,"标签打印机","得力","个","蓝牙版，打印宽度\n20-90mm",1]
[53,"三防标签纸","得力","卷","横版30*20mm4卷/筒\n共1800张",1]
[54,"三防标签纸","得力","卷","横版80*60mm1卷/筒\n共800张",1]
[55,"带盖塑料瓶",null,"包","100ml，10个/包",10]
[56,"带盖塑料瓶",null,"包","50ml，10个/包",10]
[57,"试管刷",null,"个","小号，总长185mm,\n毛长90mm,毛直径20mm",20]
[58,"烧杯刷",null,"个","250ml烧杯刷，总长190mm,\n毛长100mm,毛直径70mm",20]
[59,"橡皮筋",null,"包","100个/包",20]
[60,"镊子",null,"个","14cm，直头",6]
[61,"镊子",null,"个","18cm，直头",6]
[62,"玛瑙研钵",null,"个","80mm直径",2]
[63,"玛瑙研钵",null,"个","130mm直径",1]
[64,"离心管",null,"包","15ml螺口圆底，100支/包",4]
[65,"离心管",null,"包","50ml插口圆底，100支/包",4]
[66,"离心管架",null,"个","2ml，48孔",20]
[67,"离心管架",null,"个","15ml，40孔",10]
[68,"离心管架",null,"个","50ml，20孔",10]
[69,"保鲜膜",null,"个","30cm*20cm",10]
[70,"饮料置物架",null,"个","3层，长485mm，宽474mm，\n格宽90mm，亚克力材质",2]
[71,"剪刀",null,"个","178mm",50]
[72,"置物架",null,"个","黑胡桃色，生态木，三层，\n长90宽25高80",2]
[73,"锥形瓶",null,"个","250ml，大B口",200]
[74,"滤纸",null,"盒","7CM,定性滤纸",20]
[75,"滤纸",null,"盒","12CM,定性滤纸",20]
[76,"量筒",null,"个","量出式A级，10ml",50]
[77,"量筒",null,"个","量出式A级，25ml",100]
[78,"擦拭纸",null,"箱","160x195mm，90抽*18包",5]
[79,"粉笔字黑板",null,"个","100cm*150cm",7]
[80,"【三角锉】猝火高碳钢",null,"把","8寸",5]
[81,"小刀",null,"把","刀尖30度自锁功能",10]
[82,"分装实验室试剂瓶",null,"个","250ML",50]
[83,"分装实验室试剂瓶",null,"个","500ML",50]
[84,"耐酸碱溶液试剂塑料桶",null,"个","2.5L-半透明色 ",20]
[85,"弹力绳",null,"根","马卡龙色系--浅橙",10]
[86,"U型管",null,"个","U型15*150mm",50]
[87,"橡胶塞",null,"个","6号",100]
[88,"【双孔】5#橡胶塞+直导管10cm+5*10cm90度弯管",null,"个","5号",50]
[89,"耐高温硬质试管25*200mm",null,"根","25*200mm",100]
[90,"铁丝",null,"根","直径4mm*长度0.8米",10]
[91,"全套酒精灯250ml",null,"个","250ml",20]
[92,"棕滴瓶（含红胶头）125ml",null,"个","125ml",100]
[93,"碱式滴瓶125ml",null,"个","125ml",30]
[94,"方形钢管",null,"个","切成20cm长",300]
[95,"焊条",null,"包","常用规格",5]
[96,"A3圆钢",null,"根","直径30mm，20cm长一根",30]
[97,"方形钢管",null,"个","切成20cm长",300]
[98,"焊条",null,"包","常用规格",5]
[99,"方形钢管",null,"个","切成20cm长",500]
[100,"焊条",null,"包","常用规格",10]
[101,"金相试样赛样 ","恒宇牌","个","工业纯铁：Φ15*18mm",200]
[102,"金相试样赛样","恒宇牌","个","20钢：Φ15*18mm",200]
[103,"金相试样赛样","恒宇牌","个","球墨铸铁：Φ15*18mm",200]
[104,"金相试样练习样","恒宇牌","个","工业纯铁：Φ15*18mm",200]
[105,"金相试样练习样","恒宇牌","个","20钢：Φ15*18mm",200]
[106,"金相试样练习样","恒宇牌","个","球墨铸铁：Φ15*18mm",200]
[107,"金相抛光布","恒宇牌","张","直径200mm",300]
[108,"金相机磨砂纸","恒宇牌","包","180目",40]
[109,"金相机磨砂纸","恒宇牌","包","320目",40]
[110,"金相机磨砂纸","恒宇牌","包","400目",40]
[111,"金相机磨砂纸","恒宇牌","包","600目",40]
[112,"金相机磨砂纸","恒宇牌","包","800目",40]
[113,"金相机磨砂纸","恒宇牌","包","1000目",40]
[114,"金相机磨砂纸","恒宇牌","包","1200目",40]
[115,"金相方形砂纸","恒宇牌","包","1200目",40]
[116,"金相试样",null,"个","工业纯铁：Φ15*18mm",40]
[117,"金相试样",null,"个","20钢：Φ15*18mm",40]
[118,"金相试样",null,"个","45钢：Φ15*18mm",40]
[119,"金相试样",null,"个","60钢：Φ15*18mm",40]
[120,"金相试样",null,"个","T8钢：Φ15*18mm",40]
[121,"金相试样",null,"个","T10钢：Φ15*18mm",40]
[122,"金相试样",null,"个","T12钢：Φ15*18mm",40]
[123,"金相试样",null,"个","球墨铸铁：Φ15*18mm",40]
[124,"金相试样",null,"个","灰口铸铁：Φ15*18mm",40]
[125,"拉伸试样（圆棒）",null,"个","低碳钢5d",35]
[126,"拉伸试样（圆棒）",null,"个","低碳钢10d",35]
[127,"拉伸试样（圆棒）",null,"个","灰口铸铁5d",35]
[128,"拉伸试样（圆棒）",null,"个","灰口铸铁10d",35]
[129,"拉伸试样（圆棒）",null,"个","40Cr,10d",35]
[130,"拉伸试样（圆棒）",null,"个","20#棒材10d",35]
[131,"拉伸试样（圆棒）",null,"个","45#棒材10d",35]
[132,"拉伸试样（板材）",null,"个","PP，10d",35]
[133,"拉伸试样（板材）",null,"个","橡胶，10d",35]
[134,"拉伸试样（板材）",null,"个","木板，10d",35]
[135,"拉伸试样（板材）",null,"个","低碳钢，10d",35]
[136,"压缩试样",null,"个","低碳钢，￠10  h=15",35]
[137,"压缩试样",null,"个","低碳钢，￠15  h=20",35]
[138,"压缩试样",null,"个","低碳钢，￠20  h=30",35]
[139,"压缩试样",null,"个","铸铁，￠10  h=15",35]
[140,"压缩试样",null,"个","铜，￠10  h=15",35]
[141,"压缩试样",null,"个","铝，￠10  h=15",35]
[142,"压缩试样",null,"个","不锈钢，￠10  h=15",35]
[143,"扭转试样",null,"个","低碳钢，5d（铣二面）",35]
[144,"扭转试样",null,"个","低碳钢，10d（铣二面）",35]
[145,"扭转试样",null,"个","灰口铸铁，5d（铣二面）",35]
[146,"扭转试样",null,"个","灰口铸铁，10d（铣二面）",35]
[147,"冲击试样",null,"个","45钢，10×10×55mm,\n缺口V5",35]
[148,"冲击试样",null,"个","灰口铸铁，10×10×55mm,\n缺口V5",35]
[149,"冲击试样",null,"个","Q235钢，10×10×55mm,\n缺口V5",35]
[150,"冲击试样",null,"个","40Cr，10×10×55mm,\n缺口V5",35]
[151,"冲击试样",null,"个","45钢，10×10×55mm,\n缺口U5",35]
[152,"冲击试样",null,"个","灰口铸铁，10×10×55mm,\n缺口U5",35]
[153,"冲击试样",null,"个","Q235钢，10×10×55mm,\n缺口U5",35]
[154,"冲击试样",null,"个","40Cr，10×10×55mm,缺口U5",35]
[155,"大垃圾袋",null,"捆","60*90cm",200]
[156,"小垃圾袋",null,"捆","48*70cm",400]
[157,"拖把",null,"个","70cm",20]
[158,"大功率插排",null,"个","黑黄20孔（全长5米）",10]
[159,"坩埚（底部无孔）",null,"个","30ml",100]
[160,"分目筛",null,"个","100目",20]
[161,"马弗炉防火泡沫砖",null,"个","31*26*3复合22*20*4",1]
[162,"马弗炉防火泡沫砖",null,"个","22*20*4",1]
[163,"多功能工具箱",null,"个","全能套装",1]
[164,"工具箱",null,"个","43件套",5]
[165,"XRD样品槽",null,"个","通用玻璃50*35*2\n方槽20mm",10]
[166,"挂钩",null,"个","白色",100]
[167,"陶瓷研钵",null,"个","直径100",5]
[168,"7号电池","南孚","个","7号",100]
[169,"5号电池","南孚","个","5号",100]
[170,"实验氧化铝隔热塞/管式炉炉塞",null,"个","φ45mm*65mm",5]
[171,"宝塔接头",null,"个","6.35接口",5]
[172,"水解槽",null,"个","205ml",5]
[173,"反应釜","LC-KH-50","个","50ml",10]
[174,"工业纯铁","恒宇仪器","块","φ15*18mm不要退火",30]
[175,"20#钢","恒宇仪器","块","φ15*18mm不要退火",30]
[176,"球墨铸铁","恒宇仪器","块","φ15*18mm不要退火",30]
[177,"45#钢","恒宇仪器","块","φ15*18mm不要退火",30]
[178,"T8","恒宇仪器","块","φ15*18mm不要退火",30]
[179,"GCr15","恒宇仪器","块","φ15*18mm不要退火",30]
[180,"转炉钢渣","利源环保材料","公斤","4-8毫米",2]
[181,"冷镶软模","恒宇仪器","块","φ40高20",25]
[182,"拉伸低碳钢","恒宇仪器","根","φ10/10d",30]
[183,"20#钢","恒宇仪器","块","φ60x20",30]
[184,"45#钢","恒宇仪器","块","φ60x20",30]
[185,"GCr15","恒宇仪器","块","φ60x20",30]
[186,"TC4 钛合金","恒宇仪器","块","φ15x17",30]
[187,"纯铝片","恒宇仪器","块"," 200*10*1",30]
[188,"20ml玻璃瓶",null,"个","透明瓶+胶木盖+PTFE垫",100]
[189,"水热反应釜",null,"个","25ml加厚整套（加内胆）",5]
[190,"锡纸",null,"卷","食品用锡箔纸，锡纸规格\n写长10m，宽30米，厚15微米",1]
[191,"瓷舟(长6厘米宽3厘米)",null,"个","个",30]
[192,"陶瓷蒸发皿",null,"个","200ml",150]
[193,"具塞磨口锥形瓶",null,"个","19号磨口，体积150ml",100]
[194,"直形冷凝管",null,"个","19#磨口",20]
[195,"抽气弯头",null,"个","19#磨口",40]
[196,"弯形导气管",null,"个","19#磨口",40]
[197,"布氏漏斗",null,"个","直径80mm",50]
[198,"抽滤瓶","蜀牛","个","容量500ml",50]
[199,"橡胶塞",null,"个","7#，需要打孔1.8CM打\n孔需加一元）",100]
[200,"磁力搅拌子",null,"个","A型715",150]
[201,"磁力搅拌子",null,"个","B型8mm*20mm",200]
[202,"球形冷凝管",null,"个","19#磨口",20]
[203,"玻璃分水器",null,"个","19#磨口，聚四氟乙烯活塞",30]
[204,"单口圆底烧瓶",null,"个","19#磨口,50ML",100]
[205,"单口圆底烧瓶",null,"个","19#磨口,100ML",120]
[206,"三口烧瓶",null,"个","19#磨口,250ML",30]
[207,"双颈烧瓶",null,"个","19#磨口，100ML",40]
[208,"乳胶管",null,"米","7mm*10mm",300]
[209,"实验室三通水龙头",null,"个","三口，标准款",10]
[210,"空心玻璃塞",null,"个","19#磨口",100]
[211,"真空尾接管",null,"个","19*19，19#磨口",50]
[212,"牛角尾接管",null,"个","19#磨口",60]
[213,"圆底烧瓶刷",null,"个","100ml",100]
[214,"不锈钢盆带盖",null,"个","长方形，32.5*17.5*15",5]
[215,"食盐",null,"包","500g/包",60]
[216,"三角加料漏斗",null,"个","19#磨口，100ml",20]
[217,"三角漏斗",null,"个","加厚3.3料短颈60mm",50]
[218,"橡胶管",null,"米","内径14mm,外径29mm",5]
[219,"橡胶管",null,"米","内径14mm,外径22mm",5]
[220,"橡胶管",null,"米","内径8mm,外径12mm",20]
[221,"玻璃表面皿",null,"个","100mm",150]
[222,"玻璃温度计套筒",null,"个","19#磨口",100]
[223,"空心塞",null,"个","19#磨口",100]
[224,"棉花",null,"卷","0.5x2.0米",2]
[225,"金属槽码盘",null,"个","质量50g,带挂钩",20]
[226,"金属槽码",null,"个","质量50g,",100]
[227,"金属槽码",null,"个","质量100g,",100]
[228,"亚克力收纳盒",null,"个","8*8*10cm带盖",20]
[229,"收纳箱",null,"个","24*18*12cm,手提加厚有盖",5]
[230,"保险管",null,"盒","长30毫米，0.5、A100只",1]
[231,"焊锡",null,"卷","松香芯1.00mm",2]
[232,"焊锡",null,"卷","松香芯2.00mm",2]
[233,"层叠电池","南孚","个","9V",10]
[234,"高能电池","南孚","对","5#",20]
[235,"阻燃铝芯线",null,"卷","单芯阻燃2.5平方 100m ",6]
[236,"无氧铜绝缘导线",null,"卷","单芯阻燃1.5平方 100m, ",2]
[237,"绝缘胶布","公牛","卷","18米/卷，耐高温防水",20]
[238,"数字钳形表","优利德UT203+","台","交直流400",2]
[239,"工作服",null,"件","纯棉 防静电",15]
[240,"紫铜丝",null,"斤","0.5毫米粗",1]
[241,"紫铜丝",null,"斤","0.4毫米粗",1]
[242,"插座","小米","个","4开关带usb,2.5m 长",5]
[243,"电焊胶",null,"瓶","50g",5]
[244,"纯棉毛巾",null,"条","5A纯棉",20]
[245,"线手套",null,"双","纯棉",20]
[246,"垃圾袋",null,"把","中号加厚",20]
[247,"洗衣粉",null,"代","5Kg",1]
[248,"挑衣钩+金属杆",null,"套","可伸缩2.5米",6]
[249,"冰格+盒子",null,"套","一套有500格左右",2]
[250,"金属柱",null,"套","铜、铁、铝各一个，纯度\n99.5%以上，高度30毫米、\n外直径8毫米、内直径2.5毫米，\n内深度15毫米",10]
[251,"玻璃试管",null,"根","外直径10毫米，高度150毫米",20]
[252,"气垫导轨",null,"套","满足碰撞和运动实验的配件",18]
[253,"气源",null,"套","低噪音、高气压、出气洁净，能长时间工作（2h）",18]
[254,"数字计时器",null,"套","与气垫导轨配套",18]
[255,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010165","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'225",2]
[256,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010175","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'175",2]
[257,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010121","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'400",2]
[258,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010179","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'600",2]
[259,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010181","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'1000",2]
[260,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010123","大恒光电","个","直径Φ76.2 焦距f'300",2]
[261,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010124","大恒光电","个","直径Φ76.2 焦距f'500",2]
[262,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010125","大恒光电","个","直径Φ76.2 焦距f'700",2]
[263,"H-K9平凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010126","大恒光电","个","直径Φ76.2 焦距f'1000",2]
[264,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010115N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'25",2]
[265,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010158N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'30",2]
[266,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010159N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'35",2]
[267,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010160N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'40",2]
[268,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010161N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'45",2]
[269,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010109N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'50.8",2]
[270,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010162N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'60",2]
[271,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010110N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'75",2]
[272,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010111N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'100",2]
[273,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010164N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'125",2]
[274,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010112N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'150",2]
[275,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010113N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'175",2]
[276,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010154N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'200",2]
[277,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010165N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'225",2]
[278,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010166N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'250",2]
[279,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010155N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'300",2]
[280,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010167N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'400",2]
[281,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010156N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'500",2]
[282,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010151N","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'750",2]
[283,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010172N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'50.8",2]
[284,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010173N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'75",2]
[285,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010118N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'100",2]
[286,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010174N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'125",2]
[287,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010119N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'150",2]
[288,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010175N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'175",2]
[289,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010176N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'200",2]
[290,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010120N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'250",2]
[291,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010177N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'300",2]
[292,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010121N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'400",2]
[293,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010178N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'500",2]
[294,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010179N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'600",2]
[295,"H-K9平凸透镜 未镀膜 GCL-010180N","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'800",2]
[296,"H-K9双凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010204","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'50.8",2]
[297,"H-K9双凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010205","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'100",2]
[298,"H-K9双凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010206","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'150",2]
[299,"H-K9双凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010207","大恒光电","个","直径Φ25.4 焦距f'175",2]
[300,"H-K9双凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010212","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'150",2]
[301,"H-K9双凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010213","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'250",2]
[302,"H-K9双凸透镜 镀单层MgF₂膜 GCL-010214","大恒光电","个","直径Φ50.8 焦距f'400",2]
[303,"加强铝反射镜GCC-102102","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[304,"加强铝反射镜GCC-102105","大恒光电","个","Φ50.8mm",2]
[305,"保护银反射镜GCC-102202","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[306,"保护银反射镜GCC-102205","大恒光电","个","Φ50.8mm",2]
[307,"保护金反射镜GCC-102302","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[308,"高精度金属膜反射镜GCCH-102303","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[309,"金属膜直角棱镜反射镜GCC-030104","大恒光电","个","12.7×12.7×12.7mm",2]
[310,"二向色薄膜偏振片GCL-050005","大恒光电","个","Φ12.7mm",2]
[311,"二向色薄膜偏振片GCL-050003","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[312,"二向色薄膜偏振片GCL-050004","大恒光电","个","Φ50.8mm",2]
[313,"BS分光平片GCC-411102","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[314,"优质纯棉擦镜纸","大恒光电","盒","100mm×100mm，100 张",1]
[315,"光学清洁箱","大恒光电","个","260mm×150mm×140mm\t\t",1]
[316,"顶丝式透镜/反射镜架GCM-085850M","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[317,"顶丝式透镜/反射镜架GCM-0858255M","大恒光电","个","Φ50.8mm",2]
[318,"透镜/反射镜架（大口径）GCM-080501M","大恒光电","个","Φ76.2mm",2]
[319,"透镜/反射镜架（紧凑型）GCM-087104M","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[320,"透镜/反射镜架（紧凑型）GCM-087108M","大恒光电","个","Φ50.8mm",2]
[321,"角开口式透镜/反射镜架GCM-082314M","大恒光电","个","Φ25.4mm",2]
[322,"角开口式透镜/反射镜架GCM-082318M","大恒光电","个","Φ50.8mm",2]
[323,"底端M6螺纹孔调节支座GCM-030322M","大恒光电","个","38mm",2]
[324,"底端M6螺纹孔调节支座GCM-030323M","大恒光电","个","51mm",2]
[325,"底端M6螺纹孔调节支座GCM-030324M","大恒光电","个","\t76mm",2]
[326,"底端M6螺纹孔调节支座GCM-030325M","大恒光电","个","102mm",2]
[327,"支杆连接座GCM-5327M","大恒光电","个","Φ32×H4.5mm",2]
[328,"支杆连接座GCM-5326M","大恒光电","个","66x41.6mm",2]
[329,"固定套GCM-0302M","大恒光电","个","Φ12.7mm",2]
[330,"支杆GCM-030107M","大恒光电","个","\t25mm",2]
[331,"支杆GCM-030108M","大恒光电","个","37.5mm",2]
[332,"支杆GCM-030101M","大恒光电","个","51mm",2]
[333,"支杆GCM-030102M","大恒光电","个","76mm",2]
[334,"支杆GCM-030103M","大恒光电","个","102mm",2]
[335,"支杆GCM-030118M","大恒光电","个","152mm",2]
[336,"支杆GCM-030117M","大恒光电","个","25mm",2]
[337,"支杆GCM-030118M","大恒光电","个","37.5mm",2]
[338,"支杆GCM-030111M","大恒光电","个","51mm",2]
[339,"可变光阑GCM-5701M","大恒光电","个","Φ50mm",2]
[340,"铝合金固定板GCM-3020M","大恒光电","个","100×200×12.7mm",2]
[341,"铝合金固定板GCM-3011M","大恒光电","个","200×200×12.7mm",2]
[342,"铝合金固定板GCM-3021M","大恒光电","个","150×300×12.7mm",2]
[343,"同轴简易棱镜架GCT-160704","大恒光电","个","12.7mm",2]
[344,"同轴简易棱镜架GCT-160704","大恒光电","个","25.4mm",2]
[345,"棱镜固定架GCM-070101M","大恒光电","个","32×50×50mm",2]
[346,"ROSCO1001黑铝箔纸","Rosco","盒","60.96cm× 7.62m",2]
[347,"304不锈钢薄头内六角螺丝","佰瑞特","套","M4*8(50粒)",1]
[348,"304不锈钢薄头内六角螺丝","佰瑞特","套","M4*10(50粒)",1]
[349,"304不锈钢薄头内六角螺丝","佰瑞特","套","M4*12(50粒)",1]
[350,"304不锈钢薄头内六角螺丝","佰瑞特","套","M6*8(20粒)",1]
[351,"304不锈钢薄头内六角螺丝","佰瑞特","套","M6*10(20粒)",1]
[352,"304不锈钢薄头内六角螺丝","佰瑞特","套","M6*12(20粒)",1]
[353,"12.9级内六角螺丝钉","佰瑞特","套","M4*8(50粒)",1]
[354,"12.9级内六角螺丝钉","佰瑞特","套","M4*10(50粒)",1]
[355,"12.9级内六角螺丝钉","佰瑞特","套","M4*12(50粒)",1]
[356,"12.9级内六角螺丝钉","佰瑞特","套","M6*8【40个】",1]
[357,"12.9级内六角螺丝钉","佰瑞特","套","M6*10【40个】",1]
[358,"12.9级内六角螺丝钉","佰瑞特","套","M6*12【40个】",1]
[359,"304不锈钢超薄平垫片","佰瑞特","套","M6*10*1.0【100个】",1]
[360,"8级高强度加厚平垫片","佰瑞特","套","M6*12*1.5【100粒】8级黑色",1]
[361,"光谱纯溴化钾","默克","瓶","500g",2]
[362,"萘",null,"瓶","AR，500g/瓶",4]
[363,"锡粒",null,"瓶","AR，500g/瓶",2]
[364,"铋粒",null,"瓶","AR，500g/瓶",2]
[365,"琼脂",null,"瓶","AR，500g/瓶",4]
[366,"氯化钾",null,"瓶","AR，500g/瓶",6]
[367,"硫酸锌",null,"瓶","AR，500g/瓶",4]
[368,"三水合硝酸铜",null,"瓶","AR，500g/瓶",4]
[369,"蔗糖",null,"瓶","AR，500g/瓶",4]
[370,"食用白醋",null,"瓶","4.9L/瓶，5度",10]
[371,"亚铁离子标准溶液",null,"瓶","1mg/ml，100ml",1]
[372,"马来酸酐","ABCAM","瓶","3wt%",1]
[373,"PVDF","华夏神舟","袋","ds206",1]
[374,"碳酸钙","嘉亮","袋","1250目",1]
[375,"硬脂酸","国药","瓶","AR分析纯",1]
[376,"高浓度固体盐酸粉末",null,"瓶","500g",10]
[377,"硫代乙酰胺",null,"瓶","天津众联25g ",10]
[378,"99%乙醇",null,"桶","25L、99%工业用无水乙醇",4]
[379,"氟化铈",null,"瓶","500g",1]
[380,"金属钙（Ca）",null,"瓶","100g",1]
[381,"氯化钙（CaCl₂）",null,"瓶","500g",1]
[382,"粗钇金属",null,"瓶","50g",1]
[383,"氟化钇",null,"瓶","500g",1]
[384,"六水合硝酸铈",null,"瓶","500g",1]
[385,"八水合氧氯化锆",null,"瓶","500g",1]
[386,"一水合柠檬酸",null,"瓶","500g",1]
[387,"六水合硝酸钇 \n(Y(NO₃)₃·6H₂O)",null,"瓶","500g",1]
[388,"六水合硝酸铕 \n(Eu(NO₃)₃·6H₂O)",null,"瓶","500g",1]
[389,"尿素 (CO(NH₂)₂)",null,"瓶","500g",1]
[390,"三氯化铈",null,"瓶","250g或500g",1]
[391,"五水合硝酸铋",null,"瓶","250g",2]
[392,"偏钒酸铵",null,"瓶","500g",6]
[393,"氢氧化钠固体",null,"瓶","500g",16]
[394,"硫酸钠",null,"瓶","500g",2]
[395,"罗丹明B",null,"瓶","500g",25]
[396,"金刚石抛光膏","恒宇牌","瓶","粒度：W2.5",350]
[397,"无水氯化钙",null,"瓶","500g/瓶,AR",30]
[398,"溴化钠","国药试剂","瓶","500g/瓶,AR",5]
[399,"无水硫酸镁",null,"瓶","500g/瓶,AR",2]
[400,"碳酸氢钠",null,"瓶","500g/瓶,AR",10]
[401,"水杨酸",null,"瓶","500g/瓶,AR",15]
[402,"环己醇",null,"瓶","500ml/瓶,AR",40]
[403,"无水乙醇","富亿达","瓶","2.5L",2]
[404,"氨水",null,"瓶","500mL",30]
[405,"三氯化钛溶液",null,"瓶","分析纯，500mL",2]
[406,"高纯乙炔",null,"罐","40L,纯度≥99.99%",1]
[407,"高纯氮气",null,"罐","40L,纯度≥99%",3]
[408,"普通氮气",null,"罐","40L",6]
[409,"氢氧化钠",null,"瓶","AR（沪试）（片状）",20]
[410,"苯酚",null,"瓶","500g/瓶,AR",5]
[411,"无水乙醇",null,"瓶","500ml/瓶,AR",20]
[412,"冰乙酸",null,"瓶","500ml/瓶,AR",50]
[413,"正丁醇",null,"瓶","500ml/瓶,AR",40]
[414,"环己烷",null,"瓶","500ml/瓶,AR",30]
["合计：","283088.00元"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}